## TALLER
Miguel Angel Monroy Pelicier
TALLER DESPACHO IDEAL
A continuación se muestra la información operativa y comercial del periodo 19 de un determinado día, no se consideran características técnicas, empates ni deltas. Con esta información se requiere calcular los diferentes conceptos asociados al despacho ideal, considerando que todas las plantas son hidráulicas.
1. Complete las áreas azules de la tabla
2. Indique cual es el precio de bolsa nacional del periodo19 con la que se cierra el despacho económico
3. Grafique las plantas de menor a mayor oferta junto con la disponibilidad comercial
4. Grafique los despachos de generación ideal total, ideal internacional, ideal TIE e ideal Nacional
5. Realice la liquidación final de contratos y bolsa
6. Demanda Comercial Nacional: 4 GWh; Demanda Comercial TIE: 300 MWh; Demanda Internacional: 200 MWh
Plantas | Bandera de Pruebas | Precio Oferta (COP/kWh) | Disponibilidad Programada (MWh) | Generación Real (MWh) | Disponibilidad Real (MWh) | Ventas en Contratos (MWh) | Generación Ideal Nacional (MWh) | Generación Ideal Internacional (MWh) | Generación Ideal TIE (MWh) | Liquidación (COP) | Plantas | Disponibilidad Programada (MWh) | Precio Oferta (COP/kWh) | Plantas | Disponibilidad Programada (MWh) | Plantas | Disponibilidad Programada (MWh)
Planta 1 | N | 560 | 400 | 450 | 400 | 360 | 0 | 80 | 300 | 168160000 | Planta 2 | 100 | 0 | Planta 1 | 80 | Planta 1 | 300
Planta 2 | S | 120 | 100 | 300 | 100 | 150 | 100 | 0 | 0 | -18600000 | Planta 4 | 300 | 0 | Planta 5 | 20
Planta 3 | N | 120 | 120 | 80 | 100 | 108 | 120 | 0 | 0 | 1488000 | Planta menor | 500 | 0 | Planta 6 | 100
Planta 4 | S | 720 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | -37200000 | Planta 7 | 2500 | 108
Planta 5 | N | 124 | 500 | 499 | 500 | 450 | 480 | 20 | 0 | 14920000 | Planta 3 | 120 | 120
Planta 6 | N | 144 | 100 | 0 | 100 | 120 | 0 | 100 | 0 | 41120000 | Planta 5 | 480 | 124
Planta 7 | N | 108 | 2500 | 2800 | 2500 | 2600 | 2500 | 0 | 0 | -12400000
Planta 8 | N | 600 | 150 | 145 | 150 | 135 | 0 | 0 | 0 | -16740000
Planta menor | N | 0 | 0 | 500 | 0 | 400 | 500 | 0 | 0 | 12400000
[7 empty] | 4000 | 200 | 300 | 153148000
Demanda Comercial Total (MWh) |  |  |  | 4500
Precio de Bolsa Nacional (COP/kWh) |  |  |  | 124
Precio de Bolsa TIE (COP/kWh) |  |  |  | 560 |  | Plantas | Generación Ideal Nacional (MWh) | Generación Ideal Internacional (MWh) | Generación Ideal TIE (MWh)
Precio de Bolsa Internacional (COP/kWh) |  |  |  | 560 |  | Planta 1 | 0 | 80 | 300
[6 empty] | Planta 2 | 100 | 0 | 0
[6 empty] | Planta 3 | 120 | 0 | 0
[6 empty] | Planta 4 | 300 | 0 | 0
[6 empty] | Planta 5 | 480 | 20 | 0
[6 empty] | Planta 6 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | Planta 7 | 2500 | 0 | 0
[6 empty] | Planta 8 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Planta menor | 500 | 0 | 0